深圳市罗湖区人民医院

招标文件

项目编号：LHYY-GC-2017026

深圳市罗湖区人民医院2017招标公告42

项目名称：罗湖医院新泌尿外科门诊外墙LED显示屏和发光字制作安装项目

深圳市罗湖区人民医院

2017年3月

目   录

- 一、招标公告

- （见罗湖区人民医院网站（http://www.szlhyy.com.cn/）

- 二、投标人须知

- 三、投标人资格及相关要求

- 四、投标人必须提交的资料

- 五、项目报价表

- 六、技术参数及方案

- 七、投标承诺书

- 二、投标人须知

1、项目概况：

- 1.1、项目名称：罗湖医院新泌尿外科门诊外墙LED显示屏和发光字制作安装项目

1.2、项目概况及地点：

由于泌尿外科地址变迁，为扩大泌尿外科宣传，需要在医技楼新泌尿外科门诊外墙（原名医中心）安装LED显示屏和发光字。

1.3、项目编号：LHYY-GC-2017026

1.4、项目性质：工程类

1.5、项目预算：不得超出23万元

1.6、项目承包方式：专业承包

1.7、报价格式：固定总价，投标人自主报价，中标后不予调整

- 1.8、项目工期：20天

2、投标人投标文件的编制要求：

投标文件份数：  壹 份，装订成册，密封提交（封面标明两个联系人及联系方式）。

3、评标方法：

本次评标方法为现场开标，公开拆封投标单位投标文件后，经招标小组审核资料通过后，进行二次报价，以最低价为中标单位。

4、无效标与废标：

出现下列情况之一时，招标小组有权宣布为无效标：

(1) 未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
    (2)未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖骑缝章的；
    (3) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
    (4)投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件；
    (5)投标文件原件现场备查，没带原件的。
    出现下列情况之一时，评委小组有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）评委小组评审后一致认定应予废标的。

5、投标有效期：

开标后 10 天

6、递交文件时须出示：

①投标人授权代表需携带有效身份证件原件、法人授权委托书（若法人代表须携带本人身份证原件、企业营业执照复印件）

7、招标文件的获取方法：

投标人可直接从罗湖区人民医院网站（http://www.szlhyy.com.cn/）内下载招标文件。

8、质疑及答疑：

①潜在投标人对于本项目本文件有疑问的，应当在投标截止时间2日前提出，否则视同全部接受。

②本文件由罗湖医院信息科负责解析。

9、投标文件递交地点：

深圳市罗湖区南湖路2013号庆安大厦24楼信息科。

投标截止时间：2017年4月7日17：00时

开 标 地 点：罗湖区南湖路2013号庆安大厦24楼开标室

开标时间： 电话另行通知

投标文件接收人：陈灵军

联系电话：0755-25901374

10、投标保证金：

本项目投标人不用提交保证金。

11、付款方式：

按合同条款支付。

12、材料要求：

①中标人自行采购的材料应满足规范要求的质量等级以及本项目提供的规格型号要求，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人认可。如招标人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止安装和使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。

②因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

13、合同签订：

中标单位经罗湖人民医院网上公示3天无质疑后，与招标单位签订合同。

- 三、投标人资格及相关要求

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人必须是中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

3、具有以下资质：

①投标人须在深圳有售后服务机构

②LED显示屏和发光字生产厂家具备3C认证证书及施工人员高空作业证书

③LED显示屏生产厂家具备中国节能产品认证证书

④投标人须为LED显示屏和发光字生产厂家或其合法代理商，若投标人为代理商则必须出具生产厂家授权函。

4、本项目不接受联合体投标。

- 四、投标人必须提交的资料

按以下顺序装订投标文件
1、投标文件目录
2、法人授权书原件；
3、投标承诺书；
4、经年检合格且有效的营业执照（复印件加盖公章）；

5、资质证书（复印件加盖公章）；

上述资料应该是最新、有效、清晰的；复印件应与原件一致，并在复印件加盖投标人公章，所有证件原件现场备查。

五、项目报价表

表1  LED显示屏报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏体系统 | 户外P10全彩表贴 | 国星封装（晶元芯片） | 6.72*2.88米=19.35平方米 |  |  | 长18张，高21张 |
|  | 显示屏控制系统 | 灵星雨接收卡 | 21张 |  |  |  |
|  | LED播放软件 | LED演播室 | 1套 |  |  |  |
|  | 电源 | 5V40A | 126台 |  |  |  |
|  | 简易铁箱 | 960*960mm | 21个 |  |  |  |
| 外围设备 | 配电柜 | 专用 | 1台 |  |  |  |
|  | 控制电脑 | 显示屏专用 | 1台 |  |  |  |
|  | 1匹空调 | 专用 | 2台 |  |  |  |
|  | 视频处理器 | 定制 | 1台 |  |  |  |
| 屏体结构及布线 预算 | 钢架及铝基板包边 | 40*40方通 | 24平方 |  |  |  |
|  | 电缆线及网线 | 深缆 | 1项 |  |  |  |
| 安装费 | 高空工人费用 |  | 3个高空作业工人 |  |  | 安装时间为3天 |
|  | 配合安装 |  | 一个技术员 |  |  | 安装时间为3天 |
|  | 吊机 |  | 1辆 |  |  |  |
| 运费 | 汽运 | 德邦 | 1项 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 含税价 |

表2  发光字报价表

| 序号 | 项目名称 |  | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 材质及制作工艺说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.87m*1.43m+1.98m*1.64m+1.84m |  |  |  |  |  |
|  | 冲孔铝 | 泌尿外科门诊部 | *1.68m+1.82m*1.84m+1.68m*1.52 | ㎡ | 21.66 |  |  | 3.0mm铝板激光切割、焊立体边高10cm、抛光打磨、 |
| 1 |  |  | m+2.07m*1.63m+1.77m*1.9m |  |  |  |  |  |
|  | 字面盒 |  |  |  |  |  |  | 3#加强筋（内结构架）、烤氟碳漆 |
|  |  | 电话号码 | 91cm+65cm*8 | cm | 611.00 |  |  |  |
|  |  |  | 1.87m*1.43m+1.98m*1.64m+1.84m |  |  |  |  |  |
|  | 铝字底 | 泌尿外科门诊部 | *1.68m+1.82m*1.84m+1.68m*1.52 | ㎡ | 21.66 |  |  | 3.0mm铝板激光切割、焊立体边高2cm、抛光打磨、 |
| 2 |  |  | m+2.07m*1.63m+1.77m*1.9m |  |  |  |  |  |
|  | 盒 |  |  |  |  |  |  | 烤氟碳漆 |
|  |  | 电话号码 | 91cm+65cm*8 | cm | 611.00 |  |  |  |
|  |  |  | 1.87m*1.43m+1.98m*1.64m+1.84m |  |  |  |  |  |
|  | LED光 | 泌尿外科门诊部 | *1.68m+1.82m*1.84m+1.68m*1.52 | 颗 | 13430.00 |  |  | φ 9mm DC5V LED外露单色灯珠，间距25mm，每平米 |
| 3 |  |  | m+2.07m*1.63m+1.77m*1.9m |  |  |  |  | 约640颗灯，电话号码每平米约720颗灯。科瑞品牌 |
|  | 源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 芯片，全防雨灌胶。 |
|  |  | 电话号码 | 91cm+65cm*8 | 颗 | 4399.00 |  |  |  |
| 4 |  | LED电源 | DC5V 350W | 台 | 8.00 |  |  | 明纬品牌防雨电源 |
| 5 | 安装 | 线路及辅料 |  | 项 | 1.00 |  |  | 正泰电箱，成天泰国标2.5平、1.5平电线，联塑线管等 |
|  |  | 安装人工 |  | 工时（天） | 12.00 |  |  |  |
|  |  | 高空措施费 |  | 项 | 1.00 |  |  | 专业高空作业人员、高空保险等 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 含税价 |

六、技术参数及方案

（一）LED显示屏技术指标：

- 管芯参数：

| 序号 | 名称 | 管芯型号 | 波长 | 亮度 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红管 | 晶元 管芯 | 625-630nm | 900mcd |  | 1颗 |  |
| 2 | 纯绿管 | 晶元 管芯 | 525-530nm | 1800mcd |  | 1颗 |  |
| 3 | 纯蓝管 | 晶元 管芯 | 465-470nm | 450mcd |  | 1颗 |  |
| 4 | 封装方式 | SMD3535 |  |  |  |  |  |
| 5 | 水平视角 | ≥140º |  |  |  |  |  |
| 6 | 垂直视角 | ≥120º |  |  |  |  |  |
| 7 | 显示颜色 | 1024*1024*1024 |  |  |  |  |  |
| 8 | 发光管封装胶 | 进口封装胶-防紫外线,易脱泡、耐湿性佳、耐温高、透光均匀、硬度高，国际一级防潮认证 |  |  |  |  |  |
| 9 | 发光管支架 | 铜支架 |  |  |  |  |  |
| 10 | 备注 | 为使配色达到最佳的白平衡效果，选择正波波长的管芯，配色对LED 发光的亮度有严格要求，其中各种颜色亮度的配色比例为: R:G:B/3:6:1，无马赛克现像出现 |  |  |  |  |  |

- 像素点结构图

| 结构示意图 |  |
| --- | --- |
|  | 像数分辩率:10000点/平方米 |
|  | 结构说明：每像素点采用1红1纯绿1纯蓝 |

- 单元板及模组参数

| 序号 | 名 称 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模组规格 | PH10三合一 |
| 2 | 模组尺寸 | 320mm * 160mm |
| 3 | 模 组 分 辨 率 | 32点* 16点 = 512点 |
| 4 | 单元板层数 | 4层 |
| 5 | 单元板层内连接线材 | 纯金线 |

- 箱体规格参数

| 序号 | 名 称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 箱体型号 | PH10 全彩IP65 （箱体） |
|  | 箱体尺寸 | 960mm（宽）× 960 mm（高） |
|  | 箱体模块数量 | 3张（宽）×6张（高）=18块 |
|  | 箱体分辨率 | 96点 ×96点 =9216点 |
|  | 电源线 | 2.5㎡纯铜 |
|  | 信号网线 | 安普 防屏蔽国标六类铜芯 |

- 每块全彩色屏体显示部分设计

| 序号 | 项目 |  | PH10三合一户外全彩屏 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 屏体显示尺寸 |  | (长) 6.72m ×(高)2.88m =19.35㎡ |
|  | 整屏解析度 |  | (长672点×(高288点 = 193536点 |
|  | 最佳观看距离 |  | 8-50米 |
|  | 最大有效视距 |  | 8米—250米 |
|  | 显示屏亮度 |  | ≥6000 CD/㎡ |
|  | 水平可视视角 |  | ≥140° |
|  | 屏幕垂直视角 |  | ≥120° |
|  | 存贮温度 |  | -40℃ ～ +85℃ |
|  | 工作温度 |  | -25℃ ～ +65℃ |
|  | 相对湿度 |  | 10%～95%RH |
|  | 屏体重量 |  | 30kg/㎡ |
|  | 包装方式 |  | 纸箱 |
|  | 供 电 | 工作电压 | 220V±10％ |
|  |  | 平均功耗 | 350 ～ 420 W/m2 |
|  |  | 最大功耗 | 600W/ m2 |
|  |  | 整屏最大功耗 | 7KW |
|  |  | 电源功率 | 输入220V 输出5V 200W |
|  | 显 示 屏 技 术 参 数 | 驱动方式 | 4扫恒流 |
|  |  | 驱动IC | 台湾MBI5124 |
|  |  | 系统品牌 | 灵星雨 |
|  |  | 刷新频率 | ≥1920Hz |
|  |  | 换帧频率 | ≥120Hz |
|  |  | 失控率 | 1/10000 一年后的失控点为2-3/10000 |
|  |  | 灰度/颜色 | 逻辑输出16384级，CRT视觉256级灰度,颜色：16777216色 |
|  |  | 图像调节 | 白平衡/对比度/视觉修正/色度调节/单模组调亮度 |
|  |  | 亮度调节方式 | 软件100级可调，根据不同环境亮度自动或手动调节显示亮度 |
|  |  | 视频信号 | RF、S-Video、RGB、AV、等 |
|  |  | 视频信号源 | 有线电视、DVD、VCD、PC、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITE、VIDEO |
|  |  | 播放方式 | 视频、动画、文字信息等交替使用或任意组合 |
|  |  | 信号处理能力 | 不低于10bit |
|  |  | 计算机显示模式 | 1024×768;1280×768;800×600 |
|  |  | 图像切换 | VGA同步同帧 |
|  |  | 反γ校正曲线 | 具备三条以上可调节的γ曲线 |
|  |  | 控制系统采用 | PCTV卡＋DVI显卡＋主控卡＋光纤传输(可选) |
|  |  | 平均无故障时间 | ≥10000小时 |
|  |  | 屏体寿命 | ≥100,000小时 (10万小时) |
|  |  | 连续工作时间 | ≥72小时 |
|  |  | 平整度 | 任意相邻像素间≤0.5mm；模组拼接间隙＜1mm |
|  |  | 均匀性 | 像素光强、模组亮度均匀 |
|  |  | 盲点率 | ＜0.0001（像元失效率/呈离散状态） |
|  |  | 电气防护 | 过流、短路、断路、过压防护 |
|  |  | 外部防护 | 防水、防潮、防尘、防风雪、防高温（散热）、防腐、阻燃 |
|  |  | 电阻： | 防雷接地电阻<10Ω工作接地电阻<4Ω |
|  |  | 有效通讯距离 | 多模光纤500m内，单模光纤20km内(可用网络线) |
|  |  | 抗盐雾能力 | 符合GB/T 2423.17-93、GB2424.10 |
|  |  | 维修空余间距 | 60 CM |

（二）LOGO 发光字方案设计：

1、	适用范围：户外

2、	光源技术参数要求

1）	使用场所：户外

2）	安装高度：现场确定

3）	安装方式：外露穿孔卡扣安装

4）	型号：采用科瑞直插 LED（光源须通过 CE 认证、ROHS

和质监局测试）

5）	外壳：采用进口亚克力，透光率达到 94.5%，带透镜成型外壳

工艺，发光均匀、防水、防尘、抗 UV，具有耐高温 100℃和低温-40℃

6）	颜色：纯白

7）	色温：9000K

8）	发光角度：150 度

9）	光通量：20lm

10） 显色指数：≥80

11） 光效：83.3lm/w

12） 电压：DC12V

13） 功率：0.24W/Piece

14） 防护等级：IP66

3、	LED 开关电源技术参数要求

1）	使用场所：户外

2）	功能：具有过流、过压、短路、过温保护等功能。

3） 安规标准：必须通过 UL8750、UL1012、CE、GS（EN61347）CQC、 ROHS 认证。

4）	防火等级：UL94 V-0

5）	防护等级：IP67

6）	外壳材质：铝合金

7）	输入电压：AC100~240V 宽电压输入

8）	输入频率：50HZ

9）	功率因数：≥0.95

10） 电源效率：≥92%

11） 输出电压：DC12V

12） 输出功率：由投标厂家设计确定（每台电源只能带 80%的负载，不能满载运行）

13） 无故障时间：≥50000h

4、	发光字外壳材质：304 拉丝 1.2mm 不锈钢板，外壳与支架应可

靠接地。

5、	光源布置方式：光源切面间距为 25mm光源距框边 25mm。

6、	光源和电源备选品牌科瑞灯珠，电源明纬电源

7、	安装要求：幕墙外侧外露支架均为白钢材质，其余为碳钢。

七、投 标 承 诺 书

致深圳市罗湖区人民医院：

根据贵方“    ”的招标公告，正式授权   （姓名）代表投标人参加该项目的投标活动。我方已详细审查全部招标文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。兹宣布同意如下：
1、按招标文件规定提供的投标报价为       。
2、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的内容提供服务。
3、我方已详细审核全部招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
4、我方同意从报价前须知附表中规定的招标日期起遵循本投标书，并在投标有效期之内均具有约束力。
5、如果在招标后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。
6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

投标单位：          （公章）

日    期：