甲状腺拉钩产品技术参数

- 灭菌盒盒盖、盒体、载物篮及其所有配件和自动拉勾套件均为同一厂家产品

- 使用膜式过滤系统；

- 可保存≥6个月，无菌存放期需提供中国疾病预防控制中心的论证证明，；

- 可用于预真空压力蒸汽灭菌器；

- 盒体原无缝无螺丝连接或焊接，底部无穿孔设计；

- 盒盖为透明型，使用不低于5000次过滤系统，无需更换滤纸，可视盒内有无湿包；

- 盒盖单层设计，无须增加外盖即可达到灭菌保存要求；

- 载物篮双侧有不锈钢把手，90°自停式设计，保护医务人员双手不被夹持；

- 载物篮.双侧有弹簧锁扣，可在任一位置停住，最大限度可旋转至180°，可向内扣住便于在消毒机中清洗；

- 载物篮原材料为不锈钢，表面光滑有效防止外科手套损坏；

- 载物篮双侧有可止于三种位置的内弯把手，便于手术室的无菌准备；

- 载物篮配耐高温塑料支撑脚，更好起到支撑作用和保护无菌包装；

- 载物篮配器械固定支架，材质为不锈钢或硅胶，在搬运中防止滑动以保护器械

- 固定夹 匹配甲状腺肿框架和拉勾片；

- 创口牵开器 18X22MM；

- 创口牵开器 30X20MM；

- 创口牵开器 30X40M；

- 创口牵开器 35X11MM；

- 创口牵开器 51X30MM。

配置

| 序号 | 产品描述 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲状腺肿框架型 | 1 |  |
| 2 | 固定夹型 | 4 |  |
| 3 | 创口牵开器 18X22MM 型 | 1 |  |
| 4 | 创口牵开器 30X20MM 型 | 1 |  |
| 5 | 创口牵开器 30X40MM 型 | 1 |  |
| 6 | 创口牵开器 35X11MM 型 | 1 |  |
| 7 | 创口牵开器 51X30MM 型 | 1 |  |
| 8 | 3/4系列载物篮，406X253X106mm | 1 |  |
| 9 | 夹钳 I,用于固定器械 | 3 |  |
| 10 | 固定针 | 4 |  |