罗湖区人民医院紧急呼叫安装清单

一：住院楼（4层-17层）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护士呼叫主机 | 1 | 台 | 2000A |  |
| 2 | 护士呼叫电源 | 1 | 台 | 2001 |  |
| 3 | 双面时钟显示屏 | 1 | 台 | 403A |  |
| 4 | 卫生间紧急呼叫器 | 242 | 台 | 203Q |  |
| 5 | 呼叫线路（抗干扰） | 2321 | 米 | 10频 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

二：门诊楼（1层-5层）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护士呼叫主机 | 4 | 台 | 2000A |  |
| 2 | 护士呼叫电源 | 4 | 台 | 2001 |  |
| 3 | 双面时钟显示屏 | 4 | 台 | 403A |  |
| 4 | 卫生间紧急呼叫器 | 71 | 台 | 203Q |  |
| 5 | 呼叫线路 | 700 | 米 | 10频 |  |

三：医技楼（1层-3层）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护士呼叫主机 | 3 | 台 | 2000A |  |
| 2 | 护士呼叫电源 | 3 | 台 | 2001 |  |
| 3 | 双面时钟显示屏 | 3 | 台 | 403A |  |
| 4 | 卫生间紧急呼叫器 | 22 | 台 | 203Q |  |
| 5 | 呼叫线路 | 324 | 米 | 10频 |  |

2016.08.10