单位：万元

| 设备名称 | 心脏外科手术器械一批 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 心脏外科 | 数量 | 1 | 参考报价 | 19.8 | 合计金额 | 19.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、肋骨牵开器一套，整体180*140mm，最大撑开距离120mm，叶子尺寸28*32mm（深度*宽度）一套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、肋骨牵开器完整套件，整体260*200mm，叶片尺寸44*65mm（深度*宽度），最大撑开距离210mm 一套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、肋骨牵开器完整套件，整体200*170mm，叶片尺寸35*45mm（深度*宽度），最大撑开距离140mm 一套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、血管组织钳，无创，DICK，255mm 1把 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、血管组织前，无创，DICK，265mm 1把 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、血管组织前，无创，DICK，275mm 1把 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、无创直镊，200mm，头端2.8mm 1把 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、无创血管镊，头端1.5mm，直头，长200mm 1把 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、无创血管镊，头端3.5mm，直头，长240mm 1把 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、TEALE双爪钳，侧弯，225mm 1把 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、S型剪刀，弯，长245mm 1把 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |