深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 光子治疗仪 | 是否进口 | 国产 | 申报科室 | 名中医馆 | 数量 | 1 | 参考报价 | 7 | 合计金额 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、电源电压：AC220V±10% ，50Hz±1Hz； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、输入功率：≤250VA； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3：光源材料：半导体固态光源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4：波长范围：红光630nm±10nm；蓝光415nm±10nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5：最大输出光功率：≤130.5VA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6：光源使用寿命1万小时以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7：治疗头光斑面积：≥900m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8：光功率密度：红光辐照强度为0.6mW/cm~105mW/cm2连续可调； 蓝光辐照强度为2mW/cm~40mW/cm2连续可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9：治疗头单独红光或单独蓝光独立工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10：马鞍形大面积照射治疗头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11：高清触摸屏显示； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12：立体柜式设计，可存放备品备件，结构坚固，移动灵活自如，带刹车。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |