**罗湖医院集团医疗设备技术参数**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 早期儿童多感官刺激活动室 | **国别** | 国产 | **合计金额** | 15 |
| **项目需求** |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** |
| 1 | 早期儿童多感官刺激活动室 | 15 | 1 | 15 | 妇保院儿保科 |
| **合计** | 1 | 15 |  |

**功能：**

1．采用视听感触官刺激的被动反馈及主动采索两方面技术，诱导婴幼儿进行与外围环境互动的平衡感官感知行为，以提升视知觉及听知觉的基础感知活动能力。

2.透过投射光影,刺激游戏者的视觉感官, 利用视觉感官反馈刺激，加强留意四周环境空间的关注,有助对空间的判断及沟通能力的提升，发展儿童的视觉感官能力，训练患者对颜色的感知能力以及协调能力，训练其手、眼协调能力。

3．利用特殊的感官环境，供儿童进行情绪舒缓及心理辅导使用。

4.提供摇摆活动刺激，配合相互视、听觉刺激，同时可进行手眼协调的运动觉大肌肉活动。

**参数：**

1. 幼儿平衡感知肌能培育箱：培育箱分别采用正常视觉及低视觉培育设计，培育箱分别采用上下平衡及前行平衡刺激器材，参考尺寸：2400mm\*800mm\*1700mm（可接受偏离±10%）。
2. 婴儿感知肌能培育箱：4面视知觉及听知觉诱导探索系统，系统可设置自动及遥控两种模式，自动模式可适合躺卧及俯仰婴儿进行各种感知动作发展，底面采用触觉皮肤及本体触觉刺激系统设计，尺寸：2400mm\*800mm\*1700mm（可接受偏离±10%）。。

3.旋转镜球：吊链，PVC镜片反光镜球配1R/1Min，马达箱；

 4．换色效果器：红黄蓝绿四种颜色按一定顺序轮流变换

5．深度发生镜：面板上包含：4个以上圆形灯圈、音量加/减、电源开关、模式按键等。可调节音量

6．无线互动音色魔方组合：九个地毯、一个显示面板、一套主控遥控器和一个无线发射器。