深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 全自动蜡疗系统 | 是否进口 | 国产 | 申报科室 | 名中医馆 | 数量 | 1 | 参考报价 | 18 | 合计金额 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 温热作用：促进血液循环、消除炎症、镇痛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 机械作用：消除肿胀、加深温热作用、松解粘连。软化瘢痕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 化学作用：石蜡中的化学万分能刺激上皮组织生长，有利于皮肤表浅溃疡和创面的愈合。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、微电脑控制温度调节结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、可设定一周时间自动运转，无须每日开机关机，另外还具有即使停电也无须再设定程序的备份功能（连续两年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、电源: AC220V 50/60Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、功 率; 1300VA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、设定温度范围：20-60(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、槽内尺寸：270×600×275mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备配置： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 器具主体 1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 盖 1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 过滤篮 1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 不锈钢板 1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 底板 1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 接地线 1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |