单位：万元

| 设备名称 | 超声波洁牙机 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 社康中心 | 数量 | 2 | 参考报价 | 3 | 合计金额 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 独立水瓶供水设计，主机和管路可兼容多种消毒液和液体， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 手柄和手柄连接线均可单独拆卸，方便消毒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - —/+式功率输出控制，LED灯指示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2种工作模式（标准，根管），2步式脚踏控制开关，有脱水工作模式，手柄管带水量调节旋钮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 随机附带1个不锈钢消毒盒和3个带消毒+装卸双功能扳手及扭矩负荷保护功能的工作尖（A,P,PS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 手柄可和EMS所有牙周，根管，修复系列工作尖，根管锉通用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 用于龈上,龈下洁治,齿根膜的治疗,邻接窝洞的制备,冠、桥、嵌体的去除,超声根管的制备、清洁和冲洗,根管的逆行制备. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 手柄和工作尖可高温高压消毒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 最大功率输出8W,频率24-32Khz。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质保期2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、1个通用超声手柄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、1个不锈钢消毒盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、3个带消毒+装卸双功能扳手及扭矩负荷保护功能的工作尖（A,P,PS)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |