| 设备名称 | 细胞计数器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 | 9 | 设备数量（台/套） | 2 |
| 总价 | 18 | 国产/进口 | 进口 |
| 技术参数需求明细： 一：设备名称：细胞计数器 设备数量：2台 二：功能要求 1. 用于细胞生物学方面进行细胞计数、分析等功能实验 三：技术参数 - 细胞大小检测是根据细胞计数黄金标准库尔特原理，计数准确 - 细胞浓度检测范围：3,000-2500,000 cells/ml - 单张芯片通量为2个样品，样品体积75 μl - 检测粒子直径范围：2-34um - 检测细胞有效直径范围：3-25um - 细胞计数时间：≤8s - 分析参数：细胞数量，细胞体积，直径大小，MPI值（细胞健康指数）可对细胞的培养状态进行评估； - 具有拟合曲线和Gating两种数据分析方法 - 可通过USB电缆或者蓝牙接驳到电脑传输结果 - 仪器自带锂电池，方便移动，电池容量≥4400mAh； - 采用彩色触摸屏，方便操作 - 手持型，仪器自带锂电池，方便移动 四：配置要求 - 配置：细胞计数主机一台，芯片共10包，共有250张芯片。 五：环境要求 - 环境温度保持在15-30摄氏度之间，这样能保持电器件稳定工作，不易老化，使分光光度计不易损坏，灯源的使用寿命得到延长。 - 环境湿度保持在60%以下，这样能保证光度计内部的光学件和电器件不易受潮、腐蚀、和上霉。 六：其他 1. 售后服务：提供三年保修。 专家签字确认：(不少于三人) 申请科室： 时间： 年 月 日 科主任签名： |  |  |  |