深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 心肺复苏模拟人（全身） | 国别 | 进口 | 申报科室 | 临床培训中心 | 数量 | 4 | 参考报价 | 2 | 合计金额 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.知名品牌产品 2.上半身长≥80CM的全身心肺复苏模型躯干；压额抬颌法打开气道时，声音提示； 3.配套的面皮数≥2张，更换肺囊≥3套，训练用多功能垫≥1张；带模型便携袋； 4.配置电子监测系统，可监测内容如下：1）气道确保－打开气道，监测灯绿色指示，头部后仰过度，监测灯红色指示2）胃膨胀－吹气速度过快引起胃膨胀，监测灯红色3）通气量－红绿灯显示，精确监测学员的吹气量4）按压位置－可监测按压的位置，正确位置监测灯绿色指示，错误相应位置监测灯红色指示5）按压深度－红绿灯显示，精确监测学员的按压深度6）按压频率－可设定7）斜向按压－按压垂直时，监测灯绿色指示。 5. 特殊教学需求,原装进口产品 注：本项目不须医疗器械注册证 售后条件要求如下： 1、质保期：自货物验收合格之日起至少2年。 2、安装调试和培训：供应商负责将货物送至医院指定地点，到货后，厂家需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训（时间不少于5个工作日），使受训人员了解货物的工作原理、操作规程、以及维护、保养方法。 3、验收：按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |