深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 动脉硬化测定仪 | 国别 | 中国 | 申报科室 | 健康管理中心 | 数量 | 1 | 参考报价 | 25 | 合计金额 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、CAVI（心•踝血管指数）：通过测定心脏到脚踝的脉波传播速度（haPWV），依据僵硬系数β，排除了血压对检测结果的影响，得出新的动脉硬化指标 CAVI。 2、AI（增强指数）：在颈动脉波、上臂脉搏波形中，表示伴有收缩期的大动脉压力上升的波形和动脉内的反射波的比例。AI为血管的伸展性指标，表示与大动脉血管电阻成正比的关系，它伴随着年龄增加和动脉硬化上升。 3、ABI（踝壁指数）：用于评价下肢动脉狭窄・闭塞程度的金指标。用于判定闭塞性动脉硬化症（ASO）。 4、BMI（体格指数）：用体格指数表示肥胖的程度。 5、UT(收缩期上升时间)：作为动脉硬化造成的狭窄的风险标志使用，当出现狭窄或闭塞时，脉搏波形的上升边变得平稳，数值增大。 6、％MAP（平均动脉压百分比）：将袖带脉搏波形看成血压波形，计算出平均压，除以脉压，用％表示的值，有动脉的狭窄或闭塞时，此值就变大。 7、ET（射血时间）：大动脉瓣的开放起始点到闭锁点的时间，心功能下降时时间会有所延长。 8、PEP（左心室射血前期）：从心电图Q波到大动脉瓣的开放开始点的时间。心脏活动减少，它增加；心脏活动加剧，它减少。 9、PEP/ET（Weissler 系数）：用PEP除以ET得到的比值。 10、BPB（四肢血压缺血平衡图）：直观显示四肢由血管狭窄造成的血压降低，及缺血状况。 11、PCG：心音 12、ECG：心电波性 13、舒张压DIA，收缩压SYS，平均压MAP，脉压PP等参数 14、HR（心率）：病人测量期间的心率。 15、经时测量：可针对一个病人进行长期跟踪检测，对比疗效及药效。 配备接口，及网卡，可将信息导入体检系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |